Modello per la presentazione delle osservazioni

Al Commissario straordinario di Governo
per il rigassificatore di Piombino

Io Sottoscritto/a

(non riportare nome e cognome di persone fisiche, né la denominazione di persone giuridiche, società, enti, associazioni, comitati)

secondo quanto previsto dall’ordinanza commissariale n. 97/2022

FORMULO

  la seguente osservazione al c.d. Progetto FSRU Piombino

Testo dell’osservazione:

Osservazione n.1 alle controdeduzioni di Snam (osservazioni gruppo n.3 del Comitato Salute Pubblica e La Piazza)
La Società Snam FSRU Italia s.r.l. ha istruito le osservazioni avanzate dal Comitato Salute Pubblica e La Piazza, ma non riteniamo abbia risposto ai nostri quesiti , in quanto le determinazioni assunte non ci convincono, né ci fanno ritenere soddisfatti nei quesiti posti per le seguenti motivazioni.
Sul quesito di fondo della insufficiente fascia di interdizione di circa 500mt per proteggere persone e elementi vulnerabili, la Società si basa sull’assunto (per noi inaccettabile) che eventuali incidenti e rischi siano legati al malfunzionamento dell’impianto di rigassificazione e comunque minimizzati ( FSRU Golar Tundra) e questo porta a dire che gli effetti si ripercuoterebbero solo nella fascia immediatamente vicina alla Nave FSRU. A parte che anche questa evenienza riteniamo non sia di poco conto dal momento che la fascia di mt.500 andrebbe comunque ad invadere il già stretto canale di ingresso e uscita delle navi e traghetti, con persone a bordo, dal porto riducendo agli stessi lo spazio di circa 250 metri, ma continuiamo ad asserire che eventuali incidenti non ricollegabili al mal funzionamento dell’impianto potrebbero avvenire e andrebbero ad interessare una fascia più ampia interessando certamente i 2 km di cui al decreto 105 /2015 dove vi sono abitazioni, quartieri, mercati, strade, elementi sensibili, che invece detto Decreto vuole attenzionare e proteggere e allora con un raggio di influenza di quella estensione il rigassificatore non potrebbe essere considerato fattibile in porto ( decreto 105) né compatibile con il territorio( Dm 9.5. 2001).
Riteniamo possibili gli incidenti perché le stesse risposte fornite alla Capitaneria di porto dalla Soc. Snam non sono condivisibili, basti pensare che si basano sul principio che ogni evenienza imprevista, come un’avaria ai traghetti per esempio, è sempre “governabile” al punto tale che si escludono collisioni sempre, e non si considerano errori umani o situazioni ingestibili per eventi meteo particolarmente difficili.
Si evidenziano, sempre in riferimento alle simulazioni,eseguite dalla soc. Cetena per conto della soc. Snam, che esse sono per lo più eseguite con venti non forti e non si prende in considerazione l’ipotesi di una forzosa uscita dal porto della FSRU con vento superiore a 15 nodi, mentre si specifica che, in riferimento ad eventi terroristici saranno concordati, a procedura conclusa, pratiche di protezione, non escludendo quindi atti volontari le cui conseguenze si possono invece immaginare tenuto conto della antropizzazione del luogo.
Queste ed altre considerazioni si trovano con puntuale motivazione nelle osservazioni da noi avanzate alle integrazioni Snam presentate alla Capitaneria di porto e ai Vigili del Fuoco
Se si allarga l’orizzonte dei possibili incidenti, come anche in bibliografia si evincono, si arriverebbe ad una interdizione allo stabilimento che abbraccia il raggio dei 2km senza tenere di conto delle misure di cautela per impianti simili, come il Terminale a largo di Livorno (24 km dalla costa, 2 miglia di interdizione) dove nel piano di sicurezza approvato dal CTR si dice che, in caso di incidenti rilevanti, questi non avrebbero effetti sulla popolazione perché l’impianto è collocato in un ambito con densità di abitanti pari a zero, che rende particolarmente sicuro l’impianto rispetto al altri. Certo questo non si può dire per Piombino.
Da rilevare inoltre che, forse per allontanare qualche responsabilità, la Soc. Snam richiama il compito della Autorità di sistema portuale di individuare gli scenari incidentali in particolare quelli che coinvolgono aree esterne a quella portuale, ai sensi del decreto ministeriale 9.5.2001 art.6, per la compatibilità territoriale, ma a questi richiami l’Autorità portuale non ha ancora risposto come se dentro i porti non fosse mai successi o non succedessero incidenti di lieve o di particolarità gravità, con ripercussioni in tale ambiti e fuori.
Abbiamo più volte scritto anche noi, sul tema sopra esposto, all’Autorità portuale, ma non ha mai risposto; ci attendiamo che il Commissario, proprio per le sue responsabilità dirette, pretenda dette analisi nell’ambito della Conferenza dei servizi. Si legge inoltre che Snam si appella alle competenze del Prefetto per il piano di emergenza esterno che comunque dovrà essere predisposto anche in base agli scenari individuati dal proponente (decreto 195/2015) ed è per questo che omissioni informative per carenza di analisi o mancanza di analisi o sottovalutazioni dei rischi, comporterebbero responsabilità dirette anche della Società.
Si evince inoltre, da un documento scritto in inglese, di cui si parlerà nelle nostre osservazioni sulle controdeduzioni di Snam (n.4) che l’analisi sui rischi di fatto non è attendibile perché la Società proponente riporta, nel Piano di sicurezza preliminare della Golar Tundra, l’analisi HazOp eseguita nel 2012, dieci anni prima, sulla Nave Golar IGLOO.
Risulta inoltre singolare, oltre a quanto sopra, che alcuni scenari incidentali o metodologie per farvi fronte vengano rimandate dalla Società al Piano di sicurezza definitivo. Tenuto conto dei tempi strettissimi della procedura imposta per legge che ha portato lo stesso Commissario ad aprire già la procedura per l’Autorizzazione integrata ambientale, necessaria per l’esercizio prima ancora che l’autorizzazione sia concessa, risulta davvero singolare che tale celerità non sia stata adottata nel chiedere alla stessa Snam di predisporre il Piano di sicurezza definitivo, almeno per gli aspetti più importanti.
 Si ricorda che la procedura del Terminale di Livorno ha visto l’approvazione del Piano di sicurezza provvisorio il 5 novembre 2003 e quello definitivo nel 12.12. 2012, questo lasso temporale parla da solo perché supponiamo che tra l’uno e l’altro rapporto vi sia stato il tempo per eseguire studi e verifiche, ma dal momento che per Piombino la procedura semplificata parla di giorni, quanto sarebbe stato opportuno che gli aspetti del Piano di sicurezza definitivo fossero già studiati e sottoposti all’attenzione degli organi titolati.
 Con quanto sopra, alla luce delle risposte date e delle integrazioni progettuali, si ritiene che il progetto:
-non rispetti le fasce di sicurezza necessarie a prevenire o contenere danni e incidenti alle persone e agli elementi vulnerabili ( decreto 105/2015);
-non abbia i requisiti della compatibilità territoriale, che invece la Società asserisce per le motivazioni sopra dette e per le quali comunque rinvia alle analisi della Autorità di sistema portuale ( Decreto 8.9.2001);
-non sia attendibile ad indicare gli scenari possibili, sui quali dovrebbe basarsi il rilascio o meno del nulla osta di fattibilità da parte del CTR e quale documento fondamentale in supporto del piano di emergenza esterno ad opera del Prefetto, ciò in considerazione che l’analisi sui rischi è stata eseguita su una nave diversa, ovvero la Golar Igloo e su disegni e relazioni tecniche vecchie di dieci anni, inficiando di conseguenza anche le stesse misure di interdizione ipotizzate intorno alla nave (5oo mt);
-non garantisca la compatibilità del FSRU con i traffici marittimi del porto;
-non sia riuscito a dimostrare la non interferenza con altre attività industriali per possibile effetto domino;
-rimanda all’AdSP la verifica della compatibilità delle attività produttive esistenti con il rigassificatore, riteniamo comunque che questa non sia garantita anche basandosi sulla stessa documentazione fornita da Snam.

Osservazione n.2 alle Controdeduzioni SNAM (Comitato Salute Pubblica e La Piazza) Nota modificata 4 Agosto.
La SNAM così riassume una nostra osservazione:
"a) l’analisi (Hazop) effettuata non sulla nave Golar Tundra, ma sulla documentazione tecnica di una nave con caratteristiche similari non si ritiene sufficiente "
La SNAM poi così contro deduce:
"a) In merito alle osservazioni riguardo l’analisi HazOp, si rimanda ai contenuti delle integrazioni inviate da parte del Proponente al Commissario Straordinario in data 30/08/2022 e disponibili sul sito internet commissariale. In particolare, si faccia riferimento all’annesso 15 paragrafo 3 punto 3.1. "
E' del tutto evidente che non hanno assolutamente risposto alla nostra osservazione. Anzi hanno dato una ulteriore prova che ci porta a dire non più che HazOp è condotta in maniera insufficiente ma che piuttosto sia da rifiutare completamente! Nel paragrafo 3.1 indicato si può leggere come si deve condurre una Analisi Operativa dei Rischi. Quel che noi contestavamo non è il metodo adottato per eseguire l'Analisi di Rischio Operativa ma il fatto che è riferita ad un'altra nave la GOLAR IGLOO! Leggendo il documento (scritto in Inglese) fornito, si può constatare addirittura che tale analisi è stata fatta nel 2012, a tale periodo risalgono i disegni analizzati e le firme del gruppo che lo ha redatto! Oggi, tale Hazop non sarebbe valida nemmeno per la stessa GOLAR IGLOO, i disegni non sono aggiornati, chi lo ha redatto ha oggi altri compiti e ci chiediamo se sia reperibile.
Per tutto questo chiediamo che si compia una vera Hazop sulla Golar Tundra e si annulli il Rapporto Preliminare di sicurezza che si basa su documenti vecchi di dieci anni e addirittura riferiti di un'altra nave e per questo inutilizzabili!
SNAM vuole giustificare la mancata ed obbligatoria esecuzione della HazOp sulla FSRU che vorrebbero mettere a Piombino mostrando che alcuni disegni della Golar Tundra (DISEGNI DI CUI NON SAPPIAMO LA DATA DI ESECUZIONE E SE SONO AGGIORNATI) sono simili a quelli della Golar Igloo! Sono si simili, ma solo nelle parti evidenziate, mentre differiscono per molte altre! Non si può prendere una HazOp della Golar Igloo vecchia di dieci anni e poi dire che è valida per la Golar Tundra oggi!

Osservazione 3 alle Controdeduzioni SNAM (Comitato Salute Pubblica e La Piazza) Nota modificata 4 Agosto.
La SNAM così riassume una nostra osservazione:
"c) Nulla si dice sugli eventi incidentali esterni per esempio il rischio di collisioni ed il rischio legato a possibili attentati"
La SNAM poi così contro deduce:
"c) In merito al rischio di collisioni, si rimanda ai contenuti delle integrazioni inviate da parte del proponente al Commissario Straordinario in data 30/08/2022 e disponibili sul sito internet commissariale: in particolare si rimanda all’annesso 15 paragrafo 3 punto 3.5.
I rischi di security saranno considerati nell’ambito del Piano di Emergenza Interna, il cui sviluppo non è richiesto dal D.Lgs. 105/2015 nella fase di Rapporto di Sicurezza preliminare. La progettazione ha previsto che il terminale sia dotato di un sistema di sicurezza per la protezione di personale, impianti di produzione e ambiente, costituito da due sezioni (Emergency Shut Down ESD, Fire & Gas F&G) di cui la prima ESD prevede la fermata dell’intero impianto e la
depressurizzazione automatica dello stesso, con attivazione sia automatica che manuale dall’operatore. In caso di rischi di security pertanto saranno disponibili adeguati sistemi di blocco e messa in sicurezza del Terminale."

Facciamo notare che nell'annesso 15 paragrafo 3 punto 3.5, SNAM sintetizza e interpreta lo studio commissionato alla Società Cetena di Genova inerente al traffico portuale con la presenza del rigassificatore (FSRU) concludendo che tutto va bene.
Se invece di leggere tale interpretazione affrontiamo la lettura delle valutazioni e delle simulazioni condotte da Cetena vediamo che è possibile trarne conclusioni diverse da quelle fornite da SNAM. Intanto sottolineiamo i grossi limiti di tale studio e delle simulazioni effettuate, studi e simulazioni sono conseguenti ai dati in ingresso, se tali dati rappresentano solo parzialmente la realtà, i risultati sono poco attendibili. Un limite evidente è non avere preso in considerazione venti superiori ai 15 Kn. Ad esempio della FSRU se ne verifica l'ingresso e l'uscita dal porto in assenza di vento, mentre una sola uscita è simulata con vento pari a 15Kn. Se la FSRU per un motivo qualsiasi dovesse allontanarsi velocemente dal porto, ad esempio per un incendio di una nave vicina, e vi fosse un vento di 35 Kn l'uscita non crediamo che sarebbe possibile! Andrebbero rifatte le simulazioni con almeno venti fino a 35 Kn.
Non è stata considerata l'interferenza che si potrebbe originare tra il traffico dei traghetti e le previste navi metaniere di piccola taglia che è previsto verranno a rifornirsi di GNL (Gas Naturale Liquido) direttamente alla FSRU.
Cetena afferma che:"Le manovre relative alla LNG carrier sono state svolte principalmente in scenario notturno. Tale scelta è stata fatta per tener conto che, in alcune circostanze di traffico portuale diurno particolarmente intenso, possa essere necessario ricorrere a questa eventualità da parte delle navi metaniere, al fine di non intralciare l’operatività del porto.", questa frase attesta che l'ingresso in porto di una o due metaniere (LNG carrier) che settimanalmente verranno a rifornire di GNL la rigassificatrice (FSRU) è incompatibile con il traffico dei traghetti per l'Elba nelle ore diurne. Ma qualora tale rifornimento dovesse obbligatoriamente avvenire di giorno (per molte cause che ci asteniamo da esporre) questo comporterebbe il blocco dei traghetti diretti all'Elba per molte ore, verrebbe meno la continuità territoriale garantita dalle numerose corse che legano l'isola al continente.

Cetena afferma che:"➢ la manovra di ingresso nel Porto di Piombino (banchina Nord), considerando l’ingombro della FSRU ormeggiata presso la banchina Est e l’ausilio di due rimorchiatori in assistenza (2x45t), impiegati circa al 50% della loro potenza, risulta svolta al limite degli standard minimi di sicurezza necessari allo svolgimento della manovra, a causa dei limitati spazi di
manovra dovuti alla presenza della scarpata e della FSRU, che non permettono agli operatori
coinvolti di operare nella modalità ottimale allo svolgimento della manovra.
➢ la manovra di ingresso nel Porto di Piombino (banchina Nord), considerando l’ingombro
della FSRU e della LNG Carrier ormeggiata presso la banchina Est e l’ausilio di tre rimorchiatori
in assistenza (1x45t, 1x70t e 1x80t) non risulta svolta in sicurezza a causa dei limitati
spazi di manovra dovuti alla presenza della scarpata e delle navi ormeggiate presso la
banchina Est, che non permettono agli operatori coinvolti di operare nella modalità ottimale
allo svolgimento della manovra.". La stessa Cetena nel seguente studio ammette che la banchina Nord non potrà più essere utilizzata! E' del tutto evidente il danno che questo comporta alle acciaierie: da tale banchina scaricavano blumi e billette per alimentare la laminazione! Infatti le manovre della porta-rinfuse dati gli spazi ristretti risultano del tutto impossibili durante il rifornimento della FSRU affiancata dalla metaniera e svolte comunque in pericolo anche con la sola presenza della rigassificatrice, quindi chi potrebbe assumersi il rischio di provocare un incidente?

Cetena afferma che:"➢ la manovra di ingresso nel Porto di Piombino (banchina Ovest nel layout modificato secondo ATF) viene eseguita in sicurezza in condizioni di vento fino a 15kn considerando l’ausilio di quattro rimorchiatori in assistenza (1 x 70t, 1 x 80t e 2 x 45t), impiegati circa al 50% della loro potenza;". Cioè le navi che portano merci potranno attraccare alla banchina Ovest solo in condizioni di vento moderato e piccole onde, un vento che muove i rami piccoli degli alberi e con l'ausilio di 4 rimorchiatori! In sostanza la stessa SNAM comunica che il porto di Piombino deve rinunciare al traffico merci caratteristico delle navi porta-rinfuse che non avranno dove attraccare!
Come evidenziato utilizzando lo studio Cetena malgrado le limitazioni imposte dal committente (esclusi venti di 35Kn, limitazione dello studio del traffico presente e futuro, ecc.) si conferma quanto da noi sostenuto nella osservazione a cui la SNAM ha risposto con le controdeduzione. Nello studio Cetena vi è poi una evidente forzatura: sono esclusi incidenti che determinino la collisione con la FSRU a seguito di una avaria ad un traghetto perchè non è prevista una avaria a cui non si riesca a porre rimedio. Per questo in tutte le simulazioni si prevede la piena operatività delle ancore, nelle avarie al timone quella delle macchine e le manovre effettuate dall'equipaggio sono sempre condotte in modo efficiente. Eppure una qualsiasi evenienza che impedisce manovre di uscita da una avaria o da manovre sbagliate può capitare basta guardare cosa successe al Moby Prince con i suoi 140 morti, la collisione con un'altra nave per un motivo qualsiasi non fu evitata! Immaginiamo cosa accadrebbe in caso di collisione tra un traghetto e la FSRU o la metaniera in fase di scarico del GNL!
In sostanza gli studi commissionati da SNAM a Cetena confermano che il traffico portuale subirà un inevitabile e grave diminuzione e non l'incontrario.

Per quanto attiene il rischio attentati SNAM sostiene di non doverli trattare rimandando ad una fase successiva l'analisi dei rischi che tale eventualità comportano e dando generiche rassicurazioni in merito. Riteniamo che una parte del documento inerente la prevenzione di attacchi illeciti intenzionali alla FSRU o alla gasiera doveva essere messo a disposizione anche del pubblico.
Certo non volevamo sapere gli accorgimenti specifici adottati per garantire la sicurezza e scongiurare possibili attentati ma dovevano essere rese note le minacce prese in considerazione. Che azioni potrebbero essere messe in campo per renderle inefficaci e soprattutto come minimizzare se possibile le conseguenze qualora tali minacce si fossero concretizzate! Hanno considerato e come prevengono ad esempio attacchi condotti con mezzi veloci via mare che partono e arrivano nel nostro porto? Hanno considerato mezzi comandati da remoto? Hanno considerato attacchi aerei o con droni? L’esperienza delle torri gemelle dimostra che un normale mezzo in servizio commerciale può essere trasformato da volontà aberranti in una potente arma di distruzione! Che piani di evacuazione è possibile attuare per mettere in sicurezza i lavoratori, tutti, che operano nel porto e nei pressi, i cittadini che lo frequentano o chi abita vicino il porto? Supponiamo che le "Linee guida del progetto di Security" comunicato alla sola Capitaneria non risponda a nessuna di queste domande persino per quanto attiene la messa in sicurezza delle persone nel caso che un atto terroristico riuscisse a raggiungere l'obbiettivo.
Come abbiamo già detto in molte delle nostre osservazioni è la disposizione in un piccolo porto come il nostro, un porto dentro la città, un porto secondo in Italia per traffico passeggeri che rende impossibile garantire e progettare la sicurezza! A differenza che all'OLT di Livorno un attentato avrebbe come conseguenza il coinvolgimento di una intera parte della città di Piombino.

Osservazione n. 4 alle controdeduzioni di Snam (osservazioni gruppo n.13 del Comitato Salute Pubblica e La Piazza)

La Società FSRU Italia srl, ai rilievi da noi avanzati circa la sveltezza imposta dalla procedura che non consente approfondimenti e alla grave omissione di non procedere tramite la Valutazione di impatto ambientale, rimanda la risposta ad altri Organi.
 Noi ci appelliamo, in primis, al Commissario Straordinario, AFFINCHE’ NON CONSENTA UNA CONCLUSIONE AFFRETTATA SU UN IMPIANTO A RISCHIO RILEVANTE SUL NOSTRO TERRITORIO, senza le necessarie valutazioni inerenti la sicurezza, la salute, la compatibilità territoriale, RICHIEDA Alle Autorità Statali di rivedere le disposizioni normative che hanno esentato la VIA per i nuovi rigassificatori (art 5 decreto 17 maggio 2015, convertito in legge).
Veniamo a ribadire, anzi a precisare rispetto a quanto già espresso nella nostra precedente nota che Il Rapporto Preliminare di Sicurezza non è ATTENDIBILE, poiché da una attenta lettura delle risposte Snam si evince che di fatto non è stata eseguita nessun analisi di HazOp poiché la Società proponente si è limitata a trasportare nel Piano provvisorio di Sicurezza della Golar Tundra l’analisi di rischio condotta dieci anni fa sulla nave Golar Igloo, sottoscritta da tecnici incaricati in quegli anni. E a tale periodo risalgono i disegni, con buona pace dell’asserita modernità e scrupolosa attenzione ai rischi della Nave che si prevede di collocare a Piombino. Inaccettabile prendere una analisi (HazOp) eseguita su altra nave , vecchia di dieci anni, e dire che è valida oggi per la Golar Tundra !!!
Il Piano Preliminare di sicurezza. Ai sensi della legge che recepisce le direttive Seveso, è propedeutico alla fattibilità.
 Affinchè l’iter possa proseguire, il Comitato Tecnico regionale è chiamato a concedere o meno il Nulla osta di fattibilità ai sensi della legge sui grandi rischi (decreto 105 del 2015) e ci domandiamo come possa il Comitato Tecnico emettere un parere su un Piano di Sicurezza preliminare che non contiene di fatto una analisi sui rischi.
 Non solo, ma la Stessa società Snam, anche nelle risposte alle nostre osservazioni rimanda le analisi degli scenari incidentali all’esterno e dentro il porto alla Autorità di sistema portuale, tenuta ad eseguirle, per informare gli organi programmatori ai sensi del Dm 2001 e per verificare la compatibilità territoriale.
 Non risulta al momento che l’Autorità di sistema portuale si sia espressa e se non dovesse mettere a disposizione tali dati , la procedura dovrebbe interrompersi poiché mancante di valutazioni essenziali.
La Snam sembra voler alleggerire le proprie responsabilità chiamando in causa l’Autorità di sistema portuale, e il Prefetto che, ai sensi di legge, deve predisporre piano di emergenza esterno, ma ci domandiamo su quali basi se manca di fatto o non è attendibile il Piano provvisorio di sicurezza e mancano le analisi incidentali della Autorità di sistema.
Il Piano di emergenza prefettizio deve indicare alla popolazione come attenersi in caso di incidenti, specificando le varie pratiche operative e comportamentali a secondo della gravità, della l’estensione degli eventi, e se non basato su analisi certe e attuali dell’impianto, non si vede come potrà raggiungere il fine prefissato, che è quello di proteggere la sicurezza delle persone.

Si richiamano tutte le Autorità ed Enti chiamati ad esprimere pareri perché in caso di incidenti alla popolazione e agli elementi vulnerabili con le criticità rappresentate e più volte espresse nelle varie sedi, compresa l’esistenza di una sola via di acceso e di uscita dalla città, nessuno potrà esimersi da responsabilità, nessuna fretta e nessun interesse nazionale sul rifornimento energetico potrà equipararsi alla difesa della vita umana.
 La mancanza di fatto di una analisi di rischio toglie validità alle stesse fasce di interdizioni valutate in appena 500mt intorno al rigassificatore, tanto più se si considerano le vicinanze delle abitazioni, delle infrastrutture, delle attività produttive e dei continui traffici in entrata e uscita dal porto con persone a bordo.
Salvo quanto sopra, si deve anche aggiungere, in riferimento agli scenari di incidenti impiantistici delineati dal proponente, la tendenza della Società a minimizzare, non si considerano per esempio, possibili evenienze tra loro concatenate , o si ipotizzano solo rotture di tubazioni con fori di piccole dimensioni o rotture parziali di un tubo( tubazione che alimenta ciascuna delle unità di rigassificazione) e non una rottura completa della tubazione, tenuto conto della elevata pressione, ed inoltre ci chiediamo se la fuoriuscita di GNL a -160 gradi capace di distruggere ogni cosa possa, come si tende a dire, sempre essere tenuta sotto controllo, senza innescare situazioni incontrollate.
Nemmeno ci sentiamo rassicurati della distanza di circa 1500 metri del rigassificatore dalla banchina dello stabilimento Liberty Magona per le attività di questa industria e per la presenza dei suoi depositi di idrogeno, anche perché è all’interno della distanza di attenzione di 2km di cui al decreto 105/2015.
Né ci sentiamo rassicurati pensando a possibili incidenti legati al traffico aereo oltre alle interferenze possibili per l’ingente traffico marittimo turistico, commerciale, industriale.
Molte attività del porto risulteranno ostacolate o rese impossibili per la stessa dichiarazione della Società proponente e non è esaustiva la parte procedurale inerente integrazioni richieste dalla Capitaneria di porto:
la banchina nord non potrà essere utilizzata da navi destinate alla industria siderurgica e quella Ovest, solo a determinate condizioni meteo e con l’assistenza di 4 rimorchiatori, per non intralciare il traffico dei traghetti le operazioni di travaso di GNL dovranno avvenire soprattutto di notte, e se la metaniera o metaniere arrivano di giorno dovranno sostare in rada con il continuo via vai di traffici turistici e traghetti.
Non ci convincono le risposte inerenti la qualità dell’aria che vedrà un maggior carico di emissioni per la presenza ogni 5 giorni di navi metaniere e piccole navi che verranno a fare rifornimento in aggiunta ai già esistenti traffici commerciali e turistici oltre alle emissioni della FSRU 24 su 24 per il normale esercizio .
 Ribadiamo anche in questa sede che il piano inerente la VIS ( Valutazione di impatto sanitario) debba essere istruito dall’Istituto Superiore di Sanità, che al momento risulta solo abbia richiesto al Commissario se debba emettere parere o se l’aspetto sanitario debba essere valutato da altri organi, tenuto conto della procedura commissariale, poiché riteniamo che sia l’organo qualificato a tale compito.
Sul nostro porto, nel 2021 ,sono transitate 2.858.060 persone oltre ai 1736 croceristi, sono arrivate 12.607 navi, con movimenti giornalieri, per lunghi periodi, di circa120 corse, con transito di mezzi rotabili commerciali di 82.129 unità e 956.407 veicoli privati con un volume dell’attività di manovra ferroviaria di consistente entità (1513 treni generati n.534 treni terminalizzati n.10.684 carri movimentati) e con viabilità di accesso e parcheggi auto e veicoli nell’immediate vicinanza della stazione marittima, tutto questo a circa 1000 metri dalla nave impianto rigassificatore e nave metaniera.
 Un contesto del genere dovrebbe essere tutelato con una attenta analisi dei rischi nell’ambito di un piano di sicurezza studiato nei minimi dettagli e non riferendosi a studi e cartografie eseguite dieci anni fa su un’altra nave che non è la Golar Tundra.
Pensare di rilasciare una autorizzazione per un rigassificatore da 5 miliardi di mc di gas senza una procedura di VIA e con un Piano provvisorio non attendibile per le motivazioni sopra esposte dovrebbe indurre il Commissario e gli organi tecnici a sospendere se non a respingere la procedura per la quale addirittura la Soc. Snam srl ha già richiesto istanza di Autorizzazione alla gestione (AIA) per 25 anni.
 Sulla specificità di Piombino e del progetto presentato, e volendo fare un raffronto dal momento che spesso si sente parlare del rigassificatore di Barcellona quale situazione da imitare perchè inserito in un contesto portuale ,ci viene da ribadire che detto porto non possiede certo le dimensioni del porto Toscano e comunque si trova a 3.7 km dalla città ( ci vengono a mente le 2 miglia-3,7km di interdizione del Terminale di Livorno) ed inoltre la normativa spagnola, come si desume dalla interrogazione della parlamentare europea Rosa Miguelez Ramos alla commissione del 3.9.2002 a proposito di un altro progetto sulla Ria de Ferrol, fissa la distanza minima di sicurezza a 2000 metri ( e tale misura è in armonia con la legge italiana 105/2015 che recepisce la direttiva Seveso). Sottolineiamo inoltre che a Barcellona i rigassificatori sono a terra, i depositi di gnl hanno bacini di contenimento e maggiore sicurezza.
Non si comprende perché i cittadini piombinesi e turisti e passeggeri che transitano nel porto e nelle strade cittadine non debbano essere tutelati come prevedono le norme e come si attengono gli altri Paesi.
 I progetti, come quello in argomento, potranno superare iter ed eventuali azioni messe a disposizione dell’ordinamento se rispettano norme a difesa dei diritti e specifiche normative a tutela della sicurezza, della salute, dell‘ambiente.

… Osservazione n.5 sulle integrazioni 26/08/2022 - SNAM- ANNESSO 09_MIMS Capitaneria Piombino Prot.0310613 del 05.08.2022
Nel Report n.14650: Simulazioni di manovra per il porto di Piombino a pag.3 leggiamo:
"Per quanto riguarda le condizioni meteomarine, nello studio è stato considerato vento proveniente dal I, II, III e IV quadrante considerando tutte le direzioni ad esclusione di 0°N (Tramontana) e di intensità variabile tra i 15 e i 25 nodi di velocità. L’agitazione ondosa è stata considerata coerentemente alle condizioni di vento esaminate tramite lo studio di agitazione ondosa fornito dal
Cliente.".
Avere limitato le simulazioni (tranne che per pochi momenti) con vento avente massimo forza 5 ( 22-27 nodi) in una scala che arriva fino a 12 limita fortemente la possibilità di evidenziare situazioni di pericolo, siamo infatti con 15 kn secondo la scala Beaufort in presenza di un "vento fresco" con onde di circa 2,5 metri come valore massimo.

Osservazione n.6 sulle integrazioni 26/08/2022 - SNAM- ANNESSO 09_MIMS Capitaneria Piombino Prot.0310613 del 05.08.2022
Nel Report n.14650: Simulazioni di manovra per il porto di Piombino a pag.12 leggiamo:
"In particolare, è stata verificata la fattibilità delle manovre di ingresso e uscita, al variare delle condizioni meteo marine tipiche del paraggio, da parte di una unità FSRU, una LNG Carrier rifornitrice e due unità Bulk Carrier, le cui caratteristiche sono descritte nel corso di questo documento.". Riteniamo che limitare la fattibilità delle manovre di ingresso e di uscita dal porto alle sole navi metaniere(LNG Carrier) che servono a ricaricare la rigassificatrice(FSRU) ed a due portarinfuse (Bulk Carrier) sia un scelta che non evidenzia le molte situazioni di pericolo.
Non è stata fatta, vogliamo evidenziare uno solo dei molti casi possibili da analizzare, ad esempio nessuna simulazione che considerasse l'interferenza che si potrebbero originare tra il traffico dei traghetti e le previste navi metaniere di piccola taglia che verranno a rifornirsi di GNL (Gas Naturale Liquido) direttamente alla FSRU.

Osservazione n.7 sulle integrazioni 26/08/2022 - SNAM- ANNESSO 09_MIMS Capitaneria Piombino Prot.0310613 del 05.08.2022
Nel Report n.14650: Simulazioni di manovra per il porto di Piombino a pag.15 osserviamo:
nel grafico Manovre vs Meteo si può constatare che la maggior parte delle manovre simulate con le navi sono tate eseguite in assenza di vento e con vento moderato (15Kn) che genera piccole onde (forza 4 nella scala Beaufort). Riteniamo non evidenziate le situazioni di pericolo a cui le navi andranno incontro manovrando in condizioni meteo più critiche.

Osservazione n.8 sulle integrazioni 26/08/2022 - SNAM- ANNESSO 09_MIMS Capitaneria Piombino Prot.0310613 del 05.08.2022
Nel Report n.14650: Simulazioni di manovra per il porto di Piombino a pag.34 leggiamo:
"Le manovre relative alla LNG carrier sono state svolte principalmente in scenario notturno. Tale
scelta è stata fatta per tener conto che, in alcune circostanze di traffico portuale diurno particolarmente intenso, possa essere necessario ricorrere a questa eventualità da parte delle navi metaniere, al fine di non intralciare l’operatività del porto.".
Questa frase attesta che l'ingresso in porto di una o due metaniere (LNG carrier) che settimanalmente verranno a rifornire di GNL la rigassificatrice (FSRU) è incompatibile con il traffico dei traghetti per l'Elba che avvengono in ore diurne ed è di intralcio alla operatività del porto. Qualora tale rifornimento dovesse obbligatoriamente avvenire di giorno (per molte cause che ci asteniamo da esporre) questo comporterebbe il blocco dei traghetti diretti all'Elba per molte ore, verrebbe meno la continuità territoriale garantita dalle numerose corse che legano l'isola al continente. La presenza della FSRU, delle metaniere per rifornire la FSRU e delle metaniere di piccola taglia per rifornirsi di metano liquido dalla stessa FSRU non solo riducono necessariamente il numero di corse dei traghetti verso l'Elba ma impediranno qualsiasi sviluppo delle attività portuali destinate ad incrementare il traffico di merci (RoRo) verso Corsica e Sardegna raggiungibili in tempi dimezzati rispetto alle corse che partono da Livorno. E' evidente l'inaccettabile danno economico ed occupazionale che tale scelta determina alla operatività ed alla attività portuale ed indirettamente all'intero territorio della Val di Cornia.

Osservazione n.9 sulle integrazioni 26/08/2022 - SNAM-ANNESSO 09_MIMS Capitaneria Piombino Prot.0310613 del 05.08.2022
Nel Report n.14650: Simulazioni di manovra per il porto di Piombino a pag.41 leggiamo:
le manovre simulate di ingresso e di uscita della FSRU dal porto sono tutte, tranne una, fatte in assenza di vento ed onde! L'unica simulazione di manovra di uscita della FSRU è fatta con vento forza 4 (15 Kn) della scala Beaufort!
Vorremo sottolineare come questo sia particolarmente grave dato che se come successo ultimamente nel porto di Piombino, si sviluppasse un incendio nei pressi della FSRU questa dovrebbe molto probabilmente potere essere allontanata dal porto indipendentemente dalle condizioni meteo!
Tale evenienza potrebbe avvenire anche con venti forza 9 (41-47 Kn) caratteristici di una forte burrasca! Le simulazioni non prevedono condizioni meteo più severe per la FSRU e per questo non evidenziano il gravissimo pericolo che corriamo mettendo una FSRU in un piccolo porto come il nostro dove le manovre avvengono entro limiti strettissimi, scelta mai praticata in Italia e del tutto inappropriata!

Osservazione n.10 sulle integrazioni 26/08/2022 - SNAM- ANNESSO 09_MIMS Capitaneria Piombino Prot.0310613 del 05.08.2022
Nel Report n.14650: Simulazioni di manovra per il porto di Piombino a pag.55 leggiamo:
A proposito della portarinfuse Bulk Carrier da 180m:
"➢ la manovra di ingresso nel Porto di Piombino (banchina Nord), considerando l’ingombro
della FSRU ormeggiata presso la banchina Est e l’ausilio di due rimorchiatori in assistenza
(2x45t), impiegati circa al 50% della loro potenza, risulta svolta al limite degli standard minimi
di sicurezza necessari allo svolgimento della manovra, a causa dei limitati spazi di
manovra dovuti alla presenza della scarpata e della FSRU, che non permettono agli operatori
coinvolti di operare nella modalità ottimale allo svolgimento della manovra.
➢ la manovra di ingresso nel Porto di Piombino (banchina Nord), considerando l’ingombro
della FSRU e della LNG Carrier ormeggiata presso la banchina Est e l’ausilio di tre rimorchiatori
in assistenza (1x45t, 1x70t e 1x80t) non risulta svolta in sicurezza a causa dei limitati
spazi di manovra dovuti alla presenza della scarpata e delle navi ormeggiate presso la
banchina Est, che non permettono agli operatori coinvolti di operare nella modalità ottimale
allo svolgimento della manovra.".
Lo stesso proponente nel seguente studio ammette che la banchina Nord non potrà più essere utilizzata! E' del tutto evidente il danno che questo comporta alle acciaierie: da tale banchina scaricavano blumi e billette per alimentare la laminazione! Infatti le manovre della porta-rinfuse dati gli spazi ristretti risultano del tutto impossibili durante il rifornimento della FSRU affiancata dalla metaniera e svolte comunque in pericolo anche con la sola presenza della rigassificatrice, quindi chi potrebbe assumersi il rischio di provocare un incidente? Le attività delle acciaierie risultano bloccate. Inaccettabile!
Ma anche la banchina Ovest dove attraccano le navi porta-rinfuse presenta una situazione altrettanto problematica:
"➢ la manovra di ingresso nel Porto di Piombino (banchina Ovest nel layout modificato secondo
ATF) viene eseguita in sicurezza in condizioni di vento fino a 15kn considerando l’ausilio di quattro rimorchiatori in assistenza (1 x 70t, 1 x 80t e 2 x 45t), impiegati circa al 50% della loro potenza;". Cioè le navi che portano merci potranno attraccare alla banchina Ovest solo in condizioni di vento moderato e piccole onde, un vento che muove i rami piccoli degli alberi e con l'ausilio di 4 rimorchiatori! In sostanza lo stesso SNAM comunica che il porto di Piombino deve rinunciare al traffico merci caratteristico delle navi porta-rinfuse che non avranno dove attraccare! Inaccettabile!
Osservazione n.11 sulle integrazioni 26/08/2022 - SNAM- ANNESSO 09_MIMS Capitaneria Piombino Prot.0310613 del 05.08.2022
Nel Report n.14650: Simulazioni di manovra per il porto di Piombino a pag.50 troviamo una tabella che simula le avarie che possono capitare ai traghetti.
Sono esclusi incidenti che determinino la collisione con la FSRU a seguito di una avaria ad un traghetto, non è quindi prevista una situazione in cui non si riesca a porvi rimedio. Per questo in tutte le simulazioni si prevede la piena operatività delle ancore, nelle avarie al timone quella delle macchine e le manovre effettuate dall'equipaggio sono sempre condotte in modo efficiente. Eppure una qualsiasi evenienza che impedisce manovre di uscita da una avaria o da manovre sbagliate può capitare basta guardare cosa successe al Moby Prince con i suoi 140 morti, la collisione con un'altra nave per un motivo qualsiasi non fu evitata! Non viene specificato cosa accadrebbe in caso di collisione tra un traghetto e la FSRU o la metaniera in fase di scarico del GNL!

Osservazione n.12 sulle integrazioni 26/08/2022 - SNAM- ANNESSO 09_MIMS Capitaneria Piombino Prot.0310613 del 05.08.2022

Con la presente osservazione, contrariamente alle precedenti che si riferiscono alle integrazioni 26/08/2022 - SNAM- ANNESSO 09_MIMS Capitaneria Piombino Prot.0310613 del 05.08.2022, si prende in esame quanto esplicitato nel documento redatto da CETENA S.p.A per conto dell’Autorità Portuale di Piombino e dell’Elba e avente per oggetto: Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore Portuale 2008 del Porto di Piombino – Simulazioni di manovra – Report 11610 emesso in data 15.07.2013.

In sintesi:
-a pag.1 si legge testualmente: “ il presente rapporto è finalizzato alla presentazione dei risultati delle simulazioni di manovra in tempo reale svolte per conto dell’Autorità Portuale di Piombino e dell’Elba da parte di CETENA S.p.a …(omissis)….Le simulazioni eseguite hanno riguardato la navigazione di una grande nave portarinfuse minerali (l’ipotesi del rigassificatore non era forse ancora stata formulata? – ndr) del tipo Capesize, avente dimensioni massime pari a 300 m di lunghezza e 45 di larghezza (come la FSRU e la LNG - n.d.r.)……(omissis)….. Le manovre si sono svolte quindi sempre con l’assistenza di 3 rimorchiatori, in presenza di vento proveniente dai quadranti meridionali (SE e S), avente intensità variabile tra 15 nodi, 25 nodi e 35 nodi di velocità;
- spontanea sorge una domanda: perché le simulazioni eseguite da CETENA S.p.A. nel Report Prot.0310613 del 05.08.2022 non hanno previsto un vento con 35 nodi di velocità? Forse perché come riportato nelle pag. 24/50, 25/50 e 26,50 nella Tabella 6 i risultati delle manovre risultano:

a) manovra S04 - tecnicamente riuscita ma fortemente da sconsigliare – condizioni meteomarine : vento e mare da SE a 35 kn, Hs = 3,5 m.;
b) manovra S05 – riuscita ma con parziale invasione della prua della nave nella zone dei bassi fondali sottostante il bacino di evoluzione - condizioni meteomarine : vento e mare da S a 15 kn, Hs = 1,0 m. (sarebbe interessante simulare la manovra con vento a 35 kn – ndr);
c) manovra S07- tecnicamente fattibile ma da sconsigliare (S=04) - condizioni meteomarine : vento e mare da S a 35 kn, Hs = 4,0 m.;
d) manovra S08- manovra non riuscita - condizioni meteomarine : vento e mare da SE a 15 kn, Hs = 1,0 m.;
e) manovra S08-BIS- manovra non riuscita anche al secondo tentativo - condizioni meteomarine : vento e mare da SE a 15 kn, Hs = 1,0 m.;

Le restanti manovre riuscite, le SO1, S02, S03 e S08-TER sono state simulate con vento a 15 kn, e solo la manovre S06 con vento a 25 kn.

Considerazione finale.
Stante quanto sopra esplicitato, fatto salvo quanto descritto dal numero 1001 al n.1007, si ritiene indispensabile che le manovre simulate da CETENA S.p.A. nel Report Prot.0310613 del 05.08.2022 siano verificate anche con vento a 35 kn.

Questa come le precedenti osservazioni dimostra che lo studio commissionato a Cetena avendo scelto di limitare al solo vento con forza 15 nodi non possa garantire la piena operatività del porto.

Osservazione n.13 sulle integrazioni 26/08/2022 - SNAM- ANNESSO 09_MIMS Capitaneria Piombino Prot.0310613 del 05.08.2022

470 in cinque anni. E’ il numero di collisioni contro le banchine dei porti italiani dal 2011 al 2015. Sono solo alcuni numeri contenuti nel sito web portcrash.net, presentato a Genova nella sede dell’Autorità Portuale a Palazzo San Giorgio.
Gli specchi acquei e gli spazi di manovra tendono a ridursi, vista l’evoluzione del gigantismo navale (le FSRU sono giganti di 300 metri di lunghezza per 40 metri di larghezza, equivalenti alle navi da crociera che, come condomini galleggianti, spesso e volentieri si vedono solcare il Canale di Piombino), è più facile quindi che si verifichino incidenti, da quelli più banali quali una collisione tra traghetti, a quelli che potrebbero avere conseguenze gravissime e incalcolabili qualora dovesse essere coinvolto un rigassificatore.
Secondo l’Annual Overview of Marine Casualties and Incidents 2015 di Emsa, ovvero il rapporto annuale dell’European Maritime Safety Agency, nel quinquennio 2011-2014 il 42% degli incidenti che hanno visto coinvolte navi mercantili, traghetti, petroliere, navi passeggeri, insomma la flotta mondiale, è avvenuto in acque ristrette e specie nelle acque portuali. E probabilmente se venissero presi in considerazione gli incidenti “da parcheggio”, la percentuale supererebbe abbondantemente la soglia del 50%.
Secondo un rapporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui sinistri marittimi nei porti italiani si registra una forte e costante crescita degli urti contro oggetti fissi, in particolare banchine (7 Maggio 2013, Genova, Torre dei piloti, collisione della nave Jolly Nero, 9 morti) e un andamento stazionario delle collisioni, ovvero degli urti fra navi (10 Aprile 1991, Livorno, Moby Prince con Agip Abruzzo – 140 morti).
Una media portacontainer in rotazione ad un nodo e mezzo di velocità ha una potenza d’urto pari a quella concentrata di cinque camion lanciati a 80 km/h nello stesso punto.
Nella Relazione Tecnica Rapporto Preliminare di sicurezza redatta da SNAM ai sensi del D.Lgs 26 giugno 2015, n.105 (REL-MEC-E-00100 Commessa NQ/R22177, al punto C.1.2.1. Analisi storica esterna da banca dati FACTS, acronimo di “Failure and Accidents Technical Information System”, vengono elencati nella Tabella 12 pag. 73/230 sotto la Fase Attività: Navigazione, dal n.39 al n.48, n.10 incidenti che in vari anni e in vari paesi, hanno interessato navi cisterne di GNL.
Il Gruppo di Studio Sul Terminale Off-Shore di Livorno, in collaborazione Con Medicina Democratica, riporta l’elenco cronologico, tratto dalla rete internet, degli incidenti più gravi nella catena del gas naturale, aggiornato al 2008, tratti da varie fonti: americane, francesi, messicane e spagnole. Sono stati considerati solo gli incidenti relativi a navi, terminali di liquefazione e di rigassificazione e gasdotti sottomarini. Dal 1944 al 2008 ci sono stati circa 60 incidenti.
Le possibilità di un incidente possono derivare da malfunzionamenti, guasti, errori umani, eventi naturali imprevedibili, e, considerato l’attuale momento di crisi geopolitica con l’appoggio del Parlamento Italiano alla guerra in Ucraina, la vulnerabilità a possibili attacchi terroristici.
Di seguito si elencano alcuni esempi sintetici di incidenti recenti, più unici che rari, come potrebbe essere l’esplosione di un rigassificatore, che si sono verificati in ordine cronologico, a seguito di:
Malfunzionamenti, guasti, cattive manutenzioni, errori umani:
Livorno -10 Aprile 1991 –Collisione del traghetto Moby Prince con la nave petroliera Agip Abruzzo -140 Morti Causa: Nebbia –Guasto o errore umano (?)
Mar Ligure - 11 Aprile 1991 - Affondamento petroliera Heaven- Disastro ambientale – Causa: esplosione a bordo
Cavalese 3 Febbraio 1998 – Precipita la funivia del Cermis- 20 morti – Causa: errore umano dovuto a una scelta scellerata e criminale.

Viareggio - 29 Giugno 2009 – Deragliamento in stazione di vagone con GPL – 32 morti – Causa: controlli e manutenzioni inadeguate.

Isola del Giglio -13 Gennaio 2012 – Naufragio della Costa Concordia – 32 morti -Causa: errore umano dovuto a scelta criminale.

Genova - 7 Maggio 2013 - Nave Jolly Nero contro Banchina - 9 Morti - Guasto
Genova – 14 Agosto 2018 - Crollo ponte Morandi - 43 morti – Causa: deficienze strutturali rilevate e dovute a carente manutenzione che, se anche programmata, non è stata effettuata per interessi economici –

Eventi naturali imprevedibili e causa di effetti disastrosi

Fukushima - 14 Marzo 2011 –Terremoto magnitudo 8,9 e conseguente tsunami con danni alla centrale nucleare e conseguente rilascio di materiale radioattivo- 15.900 morti per inondazione, 150.000 persone evacuate e 36.000 persone fuori casa fino al 2021.

Attacchi terroristici

New York - 11 settembre 2001 – Aerei contro Twin Towers (Torri gemelli) – 3.000 morti – Causa: atto terroristico.

Riguardo agli eventi naturali, Il Rapporto Preliminare di Sicurezza redatto da SNAM, recita testualmente:
1. al punto C.3.2.1. Terremoti: ”……l’area di Piombino, comune di Livorno, come tutta la regione Sardegna, risulta in zona 4, cioè la zona meno pericolosa, dove la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa”
2. al punto C.3.2.4.Tsunami, a conclusione dell’analisi: “ …l’area occupata dall’impianto…(omissis)….è caratterizzata da un rischio tsunami basso in confronto ad altre coste del territorio italiano”.

Molto bassa e basso non sono termini che possono tranquillizzare riguardo a un evento, come può ad esempio l’esplosione di un rigassificatore, si può dire di non essere certi che succederà e allo stesso tempo, essere certi che potrebbe succedere.

L’Italia, come ben sappiamo, è soggetta da tempo immemore al dramma dei terremoti; dall’eruzione del Vesuvio e la distruzione di Ercolano e Pompei, ai giorni nostri con i terremoti che dal 1900 ad oggi hanno causato migliaia di vittime. Fra i più disastrosi citiamo:

-1908- Reggio Calabria e Messina –100.000 morti anche per effetto del maremoto.
-1915- Avezzano - 30.000 morti.
-1930-Irpinia – 1.400 morti.
-1968- Belice – 231 morti
-1976- Friuli -1.000 morti
-1980- Irpinia -2.914 morti
-2009- Aquila – 309 morti
-2016-Amatrice- Umbria – 300 morti

al punto C.3.2.5. Trombe d’aria e tornado:”…gli eventi registrati nell’area in esame…..omissis….nel periodo gennaio 1980 – maggio 2022….omissis….mostrano che nel periodo sono registrati 38 eventi di trombe d’aria o vento forte. Analizzando i report degli eventi classificati come tornado e forte vento individuati per l’area di interesse, nessuno di tali eventi è risultato caratterizzato all’interno della scala Fujita in quanto non hanno comportato i danni descritti nella tab.17.

La tabella Fujita riporta 5 categorie di eventi, da F0 a F5, caratterizzati da velocità del vento e da indicazioni dei danni corrispondenti.
Per gli effetti che si sono riscontrati nel tempo, si può dire che gli eventi che si sono verificati a Piombino, come si suol dire “spesso e volentieri”, al contrario di quanto dichiarato da SNAM nel Rapporto di sicurezza, sono attribuibili alla categoria F1 – Danni moderati, con velocità del vento pari a 117-180 km/h (63-97 kn).

Lo scorso 20 Agosto il maltempo che si è abbattuto sull’Italia Centro Settentrionale è l’esempio come i fenomeni meteorologici siano sempre più estremi. I danni maggiori in Toscana dove le trombe d’aria hanno devastato edifici e infrastrutture e causato anche due vittime.

A Piombino il forte vento, che ha raggiunto e superato i 140 km/h (75 kn), ha danneggiato e rischiato di distruggere una ruota panoramica. Una intensità e una frequenza mai viste prima. Cosa sarebbe successo nel porto se una nave avesse dovuto attraccare? Le simulazioni degli ormeggi con una tale intensità, che risultato avrebbero dato?

Riguardo gli attacchi terroristici, dagli atti del Congresso degli Stati Uniti del 21 Aprile 2005, risulta che un membro del Congresso e membro anziano del Comitato di Sicurezza Interna, tale Markey, ha affermato che gli impianti di GNL (Gas Naturale Liquefatto) sono “tra gli obbiettivi più attraenti per i terroristi”. Un dirigente dell’Assicurazione Lloyd di Londra, Peter Levene, ha affermato che:” anche le gasiere, sia in mare che nei porti, costituiscono evidenti bersagli”.
Un’infrastruttura preposta alla rigassificazione e allo stoccaggio di gas GNL, situata in un porto, soggetto a intenso traffico passeggeri e posizionato a poche centinaia di metri da una cittadina, costituisce di fatto un’infrastruttura altamente sensibile, per la cui sicurezza dovrebbe essere sottoposta a uno strettissimo regime di vigilanza non dissimile dalla vigilanza alla quale sono sottoposti gli obiettivi sensibili militari e non (aeroporti civili e militari , basi militari, depositi di materiali militari).
La questione sicurezza è quindi fondamentale e non possono esistere garanzie per una nave del genere a poche centinaia di metri da case, da attività produttive, da fabbriche.
In tal senso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino ha avanzato nei confronti di Snam la seguente richiesta: ”indicazione in ordine alle opere di difesa fisica (es .barriere, reti, ecc.) e di prevenzione delle minacce da attacco illecito intenzionale, sia da terra che da mare….omissis.”
Sarebbe però stato opportuno specificare che l’attacco potrebbe avvenire anche dal cielo, come ad esempio è stato a New York l’11 settembre 2001.
Il fatto di come la Svizzera realizza la struttura che contiene il reattore delle proprie centrali nucleari è significativo dell’importanza che occorre prestare alla sicurezza in caso di un evento imprevedibile, anche se più unico che raro, ma che può causare effetti devastanti.
Per resistere all’attacco o all’incidente della caduta di un aereo, l’edificio del reattore è schermato da un involucro interno di calcestruzzo precompresso di 1,3 metri di spessore, un interposto rivestimento metallico con uno spessore medio di 5 cm e di un ulteriore involucro esterno di 1,3 metri.

CHI GOVERNA DEVE AVERE BUON SENSO

Prendendo a riferimento le norme applicate al rigassificatore OLT di Livorno, Piombino non sarebbe stato preso in considerazione dai nostri governanti se avessero avuto buon senso.

Zona di interdizione - 2 miglia - 3,7 Km
Zona di controllo – 4 miglia - 7,41 km
Zona di monitoraggio - 8 miglia- 14,82 Km / La fascia d’interdizione, facendo centro nel baricentro della nave rigassificatrice, interessa un’area circolare che comprende la città di Piombino, ad est fino all’ospedale di Villamarina, a sud fino alla punta della Rocchetta a piazza Bovio, a nord fino a Montegemoli, e ad est fino a Tor del sale.
L'INCIDENTE PIU' UNICO CHE RARO E' SEMPRE POSSIBILE E GLI EFFETTI SAREBBERO DEVASTANTI.

Già 15 anni fa Piero Angela scriveva un libro dal titolo “La sfida del secolo” in cui metteva in guardia dal pericolo dei rigassificatori. / Il rigassificatore di Piombino contiene 170.000 mc di GNL (Gas Naturale Liquefatto) che portati allo stato aeriforme diventano 170.000 x 625 = 106.250.000 mc di gas metano. Essendo il potere calorifero del metano pari a circa 9.000 Kcal/mc si ha un potere calorifico totale di 106.250.000 x 9.000 = 956,250 x 10^9 Kcal. / 1 kcal = 4.184 joule per cui si ha: 956,250 x 10^9 x 4.184 = 4.000.950 x 10^9 joule = 4.000,95 x 10^12 joule / La bomba atomica sganciata il 6 agosto 1945 su Hiroshima liberò un’energia pari a circa 20 chilotoni corrispondenti a 66 TJ = 66 x 10^12 joule / Facendo il rapporto fra il potere calorifico del contenuto del rigassificatore e quello della bomba di Hiroshima si ha l’equivalente del numero di bombe. / n. bombe = 4.000,95 x 10^12/(66 x 10^12 = 4.000/66 = 60 / Il problema non è quello di accertare se è possibile o meno un evento catastrofico ma è quello di capire quali sono le problematiche e le possibili conseguenze oggettive, sottoponendo poi, da parte delle autorità locali alla popolazione interessata, il quesito QUESTO RISCHIO LO ACCETTIAMO SUL NOSTRO TERRITORIO? / Giovedì 28 Aprile 2016 il quotidiano locale “il Tirreno” pubblicò un inserto titolato “Speciale Porto di Piombino” – La grande sfida – Qui l’economia parte dal mare - Ecco nuove banchine e nuovi fondali, investimenti pubblici, privati e diversificazione. / Titoli degli articoli in sintesi: / -Da qui passa la rinascita- Grandi aziende: Cevital, General Electric, Piombino Industrie Marittime: le imprese hanno sposato il progetto. / -La parola di Luciano Guerrieri, Commissario dell’Autorità Portuale: “Più competitivi con le nuove opere. I lavori ormai quasi finiti, valgono 250 milioni di euro, ma con i privati si arriva a oltre un miliardo complessivo. La vera novità è la Piombino Industrie Marittime, prima società italiana che recepisce la normativa europea per la demolizione delle navi. / -Demolizione navi nasce una società – Costituita la Piombino Industrie Marittime, partecipata da Fratelli Neri Spa e San Giorgio del Porto Spa. / -Il reverse logistic – Un grande mercato, novità in italia. / -Ecco General Electric e Nuova Solmine. / -Dall’acciaio a Piombino Logistic. La società legata ad Aferpi è quella che opera sul porto. Avrà da 4 a 5 accosti grazie ad un nuovo fondale da -20 metri / -Statale 398, ora c’è una strada – Incontro / -Arrivano le sei prime navi da Crociera- Diga foranea: quasi pronto il primo accosto da 330 metri, entro l’anno due prolungamenti, di 216 metri ciascuno. / L’ipotesi del posizionamento del rigassificatore impedirebbe sicuramente che quanto a suo tempo previsto, ma parzialmente realizzato, possa arrivare a compimento. / Si dice che si è scelto Piombino in quanto il luogo, vista l’emergenza gas, è quello in cui l’intervento può essere realizzato in tempi brevi. / Salvatore Carollo, ex dirigente Eni, in una intervista ha dichiarato: “Non c’è stato un solo metro cubo di gas che è mancato a causa della guerra. L’unico luogo dove il prezzo è cambiato è stata la borsa di Amsterdam. Dovrebbe essere lo stato Italiano a decidere di cambiare quel determinato prezzo. Noi prendiamo gas alternativo pagandolo molto di più, e dobbiamo pagare anche quell’altro. Quindi tornando alla famosa bolletta e alla competitività delle aziende, questo sarebbe uno scenario disastroso per l’economia del paese”. / In conclusione NO AI RIGASSIFICATORI IN TUTTI I GIARDINI / Osservazione n.14 inerente l'integrazione richiesta dai VVF Livorno- ANNESSO 15 - Allegato 1 - / 72327-2-1_Nota cfr Tundra-Toscana-01- VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI TERMINALI FSRU TUNDRA E OLT OFF SHORE LNG TOSCANA IN TERMINI DI AREE DI DANNO E TERMINI SORGENTE- / La SNAM in tale documento intende giustificare le notevoli differenze per le aree di danno previste per la Golar Tundra di Piombino rispetto a quelle più estese adottate all' OLT di Livorno e PortoVesme. / Vogliamo elencare alcuni elementi che fanno dubitare sull'accuratezza delle argomentazioni fornite da SNAM: / 1)A pag.6 affermano che:"per quanto riguarda la FSRU Tundra: in particolare tutte le informazioni provengono del Rapporto Preliminare di Sicurezza ed. 2022 redatto dalla società TRR Srl relativo al progetto “FSRU FSRU di PIOMBINO". Facciamo notare che per loro stessa ammissione il Rapporto Preliminare di Sicurezza è stato redatto su disegni non della Golar Tundra ma su una nave gemella! Abbiamo fatto presente in una apposita Osservazione che questo rende l'Analisi di rischio Operativa su cui si basa il Rapporto Preliminare di Sicurezza non attendibile. / 2) A pag.9 confrontano il rischio di esplosione nella zona di rigassificazione e assegnando alla FSRU Toscana un rapporto pieno/vuoto (VBR) maggiore di quello assegnato alla Golar Tundra giustificano anche con tale dato le differenti aree di danno. Oltre che constatare la difficoltà di verificare con scrupolo i volumi calcolati facendo riferimento alle figure allegate (questa volta riferite dai tecnici sembra alla Golar Tundra e non a nave gemella) facciamo notare un importante fattore trascurato completamente: la dimensione, la forma e la posizione degli ostacoli sono fattori da prendere in considerazione nel valutare il rapporto di ostruzione che caratterizza e determina una esplosione. / 3) Numerosi sono poi gli errori che rilevano differenze tra tabelle e loro descrizione, ad esempio a pag.17 scrivono:"Per ciascuno tipologia di scenario individuato (Flash Fire, Jet Fire, Pool Fire, UCVE) sono state riportate le massime distanze di danno e la relativa frequenza di accadimento. In termini assoluti:  la massima distanza di danno valutata per FSRU Tundra è legata allo scenario di Flash Fire per 392 m; la massima distanza di danno valutata per FSRU Tundra è legata allo scenario di UVCE per 993 m. la massima distanza di danno valutata per FSRU Tundra è legata allo scenario di Jet Fire per 261 m.". / Stanno parlando della Tabella 2 a pag.18 ed è del tutto evidente che ad esempio lo scenario UVCE per 993 m non è legato alla Golar Tundra ma alla FSRU OLT di Livorno. Del resto fin dalle prime pagine spesso sbagliano tra loro i nomi delle navi rendendo necessario interpretare quanto scrivono, a pag.7 parlano esclusivamente della FSRU Toscana anche quando descrivano la Golar Tundra. / Non è accettabile tale mancanza di attenzione nell'esporre questioni così delicate! / 4) Un ultimo esempio che esplicita la poca accuratezza delle analisi fornite è quello che riguarda l'ipotesi di rottura di una delle tubazioni a valle della pompa di boosteraggio che alimenta uno degli scambiatori di calore (unità di rigassificazione). In tale tubazione la pressione relativa è pari a 126 barg ! La tubazione che alimenta ciascuna delle unità di rigassificazione della Golar Tundra ha un diametro di 8 pollici e non è in alcun modo giustificato che la rottura si limiti ad un foro con diametro pari a 40 mm. Visto l'elevata pressione e visto il diametro pari a 200 mm molto più attendibile ipotizzare la rottura completa della tubazione e non una rottura parziale! Infatti le indicazioni Ministeriali prescrivono di adottare fori pari al 20% del diametro del tubo solo per diametri superiori a 8 pollici e considerare per tubi di diametro minore un foro di fuoriuscita del liquido in pressione pari al diametro del tubo stesso. A pag.20 affermano: "Nel Rapporto Preliminare di Sicurezza la perdita simulata per la linea di mandata delle pompe booster (scenario 8R) è una rottura parziale dalla linea di boosteraggio con efflusso pari a 80 Kg/s.". Arrivano infine a sostenere che anche considerando la rottura pari al 100% del diametro del tubo, quindi 200 mm, si avrebbe ugualmente la stessa portata prima calcolata con l'ipotesi del 20% del diametro quindi 40 mm! Sostengono che la portata non varia rispetto a quanto precedentemente affermato dato l'intervento della valvola FCV, ma visto che la rottura potrebbe avvenire a monte della valvole (in particolare di quella FCV) e data la diminuzione della prevalenza si instaurerebbe la massima portata erogabile! / Ma quello che vogliamo sottolineare è che di ogni guasto relativo all'impianto se ne dà la possibile fuoriuscita senza che questo per un susseguirsi di cause possa determinare un incidente rilevante. Perché ad esempio escludono che dalla rottura di un tubo di mandata da una pompa booster, rammento che fuoriesce gnl a -161° in pressione capace di distruggere ogni cosa con cui viene a contatto, si possa determinare nella zona di rigassificazione altri guasti fino ad innestare appunto una situazione incontrollabile? / Ma soprattutto trincerandosi dietro la legge che prescrive di fare una analisi completa dei possibili rischi solo nel Piano di Sicurezza definitivo e demandando ad altri il compito di analizzare come affrontarli, non mettono in evidenza le molteplici cause che indipendentemente da guasti interni all'impianto possono dare origine ad un incidente rilevante. A Livorno un possibile incidente rilevante al rigassificatore non coinvolgerà la popolazione. A Piombino coinvolgerà centinaia di persone che si trovano per vari motivi (abitazione, viaggio, centro commerciale, strade, piazza,ecc.) in un raggio di 2 Km. L'incidente rilevante non può essere escluso e se avverrà la posizione del rigassificatore determinerà una tragedia inimmaginabile, di nuovo Piombino sarà un caso nazionale! / Osservazione n.15 inerente l'integrazione richiesta dai VVF Livorno- ANNESSO 15 - Allegato 1 - / 72327-2-1_Nota cfr Tundra-Toscana-01- VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI TERMINALI FSRU TUNDRA E OLT OFF SHORE LNG TOSCANA IN TERMINI DI AREE DI DANNO E TERMINI SORGENTE- / Le risposte date da Snam alle integrazioni richieste dai Vigili del Fuoco, non sono soddisfacenti da un punto di vista tecnico perché è difficile trovare modello che possa rappresentare lo scenario di rottura di una tubazione a valle di un sistema Booster. / Per quanto sopra, simulazione deve prevedere anche la situazione peggiore , che consiste nella completa rottura della tubazione . In tale scenario la portata diffusa avrebbe valori superiori a quelli dichiarati. / La rottura avviene in genere a seguito di ripetuti cicli di stress e a processi ossidativi che determinano punti di debolezza. / Tutti gli incidenti che hanno interessato i rigassificatori, sono stati generati dalle sezioni ad alta pressione. / Occorre che venga rimodulato lo scenario, simulando la completa rottura della tubazione. / Osservazione n.16 inerente l'integrazione richiesta dai VVF Livorno- ANNESSO 15 - Allegato 1 - / 72327-2-1_Nota cfr Tundra-Toscana-01- VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI TERMINALI FSRU TUNDRA E OLT OFF SHORE LNG TOSCANA IN TERMINI DI AREE DI DANNO E TERMINI SORGENTE- / Per la parte rumori ( quesito 29 punto 5) / SNAM deve presentare al comune competente una valutazione di impatto acustico che dimostri il rispetto del valore limite di pianificazione. DOCUMENTO NON PRESENTE. IL DOCUMENTO DI SNAM è SOLO UN ANALISI DELLA SITUAZIONE DI FONDO ESISTENTE.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la presente osservazione e gli eventuali allegati tecnici potranno essere pubblicati sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/-/commissario-straordinario-rigassificatore-piombino

Elenco Allegati:
Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione;
Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
[eventuale] Allegato tecnico A: (denominazione);
[eventuale] Allegato tecnico B: (denominazione);
… .

L’Allegato 1 “Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione ” e l’Allegato 2 “Copia del documento di riconoscimento” non saranno pubblicati.

Luogo e data: …

L'Osservante

(non firmare; non riportare nome e cognome di persone fisiche, né la denominazione di persone giuridiche, società, enti, associazioni, comitati, altro)